## RN 4
TROŠKOVNIK RADOVA
područna škola "Gata"
Red. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Demontaža postoječih sanitarnih elemenata wc-a (umivaonika,slavina,dozatora sapuna,držača ubrusa,ogledala i dr.) te prijenos na skaldište škole.Obračun po WC-u. | komplet | 2 |  | 0
2. | Pažljivo skidanje (štemanje) postoječih zidnih ploćica zajedno s ljepilom te utovarom u pvc vreče te odnosom na privremenu deponiju gradilišta. | m2 | 9 |  | 0
3 | Demontaža postoječe pocinčane instalacije vode te štemanje šliceva za postavljanje nove instalacije vode,umivaonik kom 2 ,bojler kom 1. | komplet | 2 |  | 0
4 | Prespajanje nove instalacije na staru te postava novog glavnog ventila u WC-a. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja novih PP-R vodovodnih cijevi za razvod tople i hladne vode.U cijeni stavke uključen sav rad i materijal (cijevi,izolacija,ventili,račve/koljena i dr.) Obračun stavke paušalno po umivaoniku. | komplet | 2 |  | 0
6 | Dobava,postava i spajanje kabela PPY 3x2.5mm2 za bojlere.Kabel se postava podžbukno,prosječno 20m komplet sa štemanjem i krpanjem do potpune gotovosti.U cijeni stavke uključeno spajanje u električnom ormariču te dodavanje osigurača. | komplet | 1 |  | 0
7 | Krpanje šliceva i proboja u podovima,zidovima i stropovima nakon postave novih vodovodnih i električnih instalacija.Krpanje izvesti cementnim mortom. | paušalno | 1 |  | 0
8 | Ručno žbukanje cementnom žbukom (grubo+fino) zidova poslije rušenja zidnih keramičkih pločica.Prije žbukanja površine očistiti i premazati SN vezom.Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 9 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja keramičkim pločicama I klase na zidove.Postava u vodootpornom građevinskom ljepilu sa otvorenim sljubnicama debljine do 3mm.Pri postavi koristiti plastične križiče a fuge zatvarati masom za fugiranje.Obračun po m2 izvedene površine rada. | m2 | 9 |  | 0
10 | Bojanje zidova i stropa objekta.U cijeni stavke uključeno struganje postoječe boje te postavu impregnacije, djelomično gletanje te dvostruko bojanje poludisperzivnim bojama.Obračun po m2. | m2 | 12 |  | 0
11 | Dobava i montaža umivaonika zajedno s sifonom te baterijom za toplu i hladnu vodu i kutnim ventilima. | komplet | 2 |  | 0
12 | Dobava i ugradba električnog bojlera kapaciteta 50 lit sa svim spojnim priborom. | komplet | 1 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja ogledala dim 50x40 cm. | kom | 2 |  | 0
14 | Prijenos građevinskog otpada sa privremene deponije, utovar u prijevozno sredstvo, te transport na deponij. Čišćenje objekta za vrijeme i nakon izvođenja radova. U cijenu uključena i taksa za deponij. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
područna škola "Tugare"
Red. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Demontaža postoječih sanitarnih elemenata wc-a (umivaonika,slavina,dozatora sapuna,držača ubrusa,ogledala i dr.) te prijenos na skaldište škole.Obračun po WC-u. | komplet | 4 |  | 0
2. | Pažljivo skidanje (štemanje) postoječih zidnih ploćica zajedno s ljepilom te utovarom u pvc vreče te odnosom na privremenu deponiju gradilišta. | m2 | 14 |  | 0
3 | Demontaža postoječe instalacije vode te štemanje šliceva za postavljanje nove instalacije vode,umivaonik kom 4 ,bojler kom 1. | komplet | 4 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja novih PP-R vodovodnih cijevi za razvod tople i hladne vode.U cijeni stavke uključen sav rad i materijal (cijevi,izolacija,ventili,račve/koljena i dr.) Obračun stavke paušalno po umivaoniku. | komplet | 4 |  | 0
6 | Dobava,postava i spajanje kabela PPY 3x2.5mm2 za bojlere.Kabel se postava podžbukno,prosječno 20m komplet sa štemanjem i krpanjem do potpune gotovosti.U cijeni stavke uključeno spajanje u električnom ormariču te dodavanje osigurača. | komplet | 1 |  | 0
7 | Krpanje šliceva i proboja u podovima,zidovima i stropovima nakon postave novih vodovodnih i električnih instalacija.Krpanje izvesti cementnim mortom. | paušalno | 1 |  | 0
8 | Ručno žbukanje cementnom žbukom (grubo+fino) zidova poslije rušenja zidnih keramičkih pločica.Prije žbukanja površine očistiti i premazati SN vezom.Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 14 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja keramičkim pločicama I klase na zidove.Postava u vodootpornom građevinskom ljepilu sa otvorenim sljubnicama debljine do 3mm.Pri postavi koristiti plastične križiče a fuge zatvarati masom za fugiranje.Obračun po m2 izvedene površine rada. | m2 | 14 |  | 0
10 | Bojanje zidova i stropa objekta.U cijeni stavke uključeno struganje postoječe boje te postavu impregnacije, djelomično gletanje te dvostruko bojanje poludisperzivnim bojama.Obračun po m2. | m2 | 12 |  | 0
11 | Dobava i montaža umivaonika zajedno s sifonom te baterijom za toplu i hladnu vodu i kutnim ventilima. | komplet | 4 |  | 0
12 | Dobava i ugradba električnog bojlera kapaciteta 50 lit sa svim spojnim priborom. | komplet | 1 |  | 0
| Dobava i ugradnja ogledala dim 40x30 cm. | kom | 4 |  | 0
15 | Prijenos građevinskog otpada sa privremene deponije, utovar u prijevozno sredstvo, te transport na deponij. Čišćenje objekta za vrijeme i nakon izvođenja radova. U cijenu uključena i taksa za deponij. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
područna škola "Dubrava"
Red. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Demontaža postoječih sanitarnih elemenata wc-a (umivaonika,slavina,dozatora sapuna,držača ubrusa,ogledala i dr.) te prijenos na skaldište škole.Obračun po WC-u. | komplet | 2 |  | 0
2. | Pažljivo skidanje (štemanje) postoječih zidnih ploćica zajedno s ljepilom te utovarom u pvc vreče te odnosom na privremenu deponiju gradilišta. | m2 | 16 |  | 0
3 | Demontaža postoječe instalacije vode te štemanje šliceva za postavljanje nove instalacije vode,umivaonik kom 3 ,bojler kom 1. | komplet | 2 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja novih PP-R vodovodnih cijevi za razvod tople i hladne vode.U cijeni stavke uključen sav rad i materijal (cijevi,izolacija,ventili,račve/koljena i dr.) Obračun stavke paušalno po umivaoniku. | komplet | 2 |  | 0
6 | Dobava,postava i spajanje kabela PPY 3x2.5mm2 za bojlere.Kabel se postava podžbukno,prosječno 20m komplet sa štemanjem i krpanjem do potpune gotovosti.U cijeni stavke uključeno spajanje u električnom ormariču te dodavanje osigurača. | komplet | 1 |  | 0
7 | Krpanje šliceva i proboja u podovima,zidovima i stropovima nakon postave novih vodovodnih i električnih instalacija.Krpanje izvesti cementnim mortom. | paušalno | 1 |  | 0
8 | Ručno žbukanje cementnom žbukom (grubo+fino) zidova poslije rušenja zidnih keramičkih pločica.Prije žbukanja površine očistiti i premazati SN vezom.Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 16 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja keramičkim pločicama I klase na zidove.Postava u vodootpornom građevinskom ljepilu sa otvorenim sljubnicama debljine do 3mm.Pri postavi koristiti plastične križiče a fuge zatvarati masom za fugiranje.Obračun po m2 izvedene površine rada. | m2 | 16 |  | 0
10 | Bojanje zidova i stropa objekta.U cijeni stavke uključeno struganje postoječe boje te postavu impregnacije, djelomično gletanje te dvostruko bojanje poludisperzivnim bojama.Obračun po m2. | m2 | 16 |  | 0
11 | Dobava i montaža umivaonika zajedno s sifonom te baterijom za toplu i hladnu vodu i kutnim ventilima. | komplet | 2 |  | 0
12 | Dobava i ugradba električnog bojlera kapaciteta 50 lit sa svim spojnim priborom. | komplet | 1 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja ogledala dim 50x40 cm. | kom | 2 |  | 0
15 | Prijenos građevinskog otpada sa privremene deponije, utovar u prijevozno sredstvo, te transport na deponij. Čišćenje objekta za vrijeme i nakon izvođenja radova. U cijenu uključena i taksa za deponij. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
| područna škola "Gata" |  |  |  | 0
| područna škola "Tugare" |  |  |  | 0
| područna škola "Dubrava" |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0